# Mall – Kontrollplan för installation av imkanal

## Information om projektet

* Fastighetsbeteckning: *Fastigheten 1*
* Beräknad byggstart (datum): *2022-09-01*
* Planerat färdigställande (datum): *2022-12-01*
* Entreprenör: *Installationsföretaget AB*
* Byggherre (namn och kontaktuppgifter): *Malin Arvidsson, 0700-00 00 00, malin.arvidsson@mejladress.se*
* Åtgärd: **Installation av imkanal i kök**
* Upprättat kontrollplanen (namn och roll): *Malin Arvidsson, sökande*

## Projektering

*Fysisk signatur krävs endast av dem som kommer utföra kontroller under projektet.*

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Roll | Namn | Signatur | Företag | Telefon | E-Post | Fysisk signatur (hela namnet) |
| *Sökande/byggherre* | *Malin Arvidsson* | *MA* | *Privatperson* | *0700- 00 00 00* | *malin.arvidsson@mejladress.se* |  |
|  |  |  |  | *0700- 00 00 00* |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

## Entreprenörer och utförare

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Roll | Namn | Signatur | Företag | Telefon | E-Post | Fysisk signatur (hela namnet) |
| *ENTREPRENÖR* | *Mats Eld* | *ME* | *Installationsföretaget AB*  | *0700- 00 00 00* | *mats.eld@mejladress.se* |  |
| *KONTROLLANT* | *Johanna Ali* | *JA* | *Sotar´n AB* | *0700- 00 00 00* | *johanna.ali@mejladress.se* |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

## Kontrollpunkter

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VAD ska kontrolleras:Kritiskt moment, kontrollpunkt | Typ av kontroll (HUR): Metod att utföra kontrollen | Kontrollerad (mot VAD): Underlag/ritningsnr./Beskrivning/föreskrift/krav | VEM är kontrollant?  | Hur ska kontrollen dokumenteras? | I vilket skede ska kontrollen utföras? | Datum för kontrollen | Fysisk signatur av kontrollant(hela signaturen)  |
| Kontrollera att startbesked har givits så att byggnationen får påbörjas. | Kontroll av startbeskedet | Startbesked  | namn | Signatur i kontrollplan | Innan något arbete koplpat till byggnationen påbörjas |  |  |
| Ventilationsinstallationer ska vara placerade och utformade så att de är åtkomliga för underhåll och rensning. | Visuell samt mätning | BBR 6:254 Installationer | *namn* | Signatur i kontrollplan | Projekteringskedet |  |  |
| Installationer för avluft i byggnader ska utformas så att elak lukt eller föroreningar inte förs tillbaka till byggnadens luftintag, öppningsbara fönster, dörrar, balkonger och dylikt eller till närliggande byggnader | Visuell  | BBR 6:72 Förorenad luft | *namn* | Signatur i kontrollplan |  |  |  |
| Imkanalen utförs i lägst brandteknisk klass EI 15. | Visuell samt mätning | BBR 5:5332 Imkanaler | *namn* | Fotodokumentation och signatur i kontrollplan | Under installationen |  |  |

## Intygande och signering

Samtliga foton, dokument, intyg, protokoll och handlingar som redovisas i denna kontrollplan PBL över kontrollens dokumentation ska lämnas över till byggherren efter att respektive kontollpunkt är utförd. Signeringen intygar att åtgärden är färdigställd och alla nödvändiga kontroller samt ingående kontroller i kontrollplanen är utförda och stämmer med gällande lagstiftning.

Byggherres signatur

Byggherres namnförtydligande