# Mall – Kontrollplan för installation av skorsten och eldstad

## Information om projektet

* Fastighetsbeteckning: *Fastigheten 1*
* Beräknad byggstart (datum): *2022-09-01*
* Planerat färdigställande (datum): *2022-12-01*
* Entreprenör: *Installationsföretaget AB*
* Byggherre (namn och kontaktuppgifter): *Malin Arvidsson, 0700-00 00 00, malin.arvidsson@mejladress.se*
* Åtgärd: **Installation av skorsten och eldstad**
* Upprättat kontrollplanen (namn och roll): *Malin Arvidsson, sökande*

## Projektering

*Fysisk signatur krävs endast av dem som kommer utföra kontroller under projektet.*

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Roll | Namn | Signatur | Företag | Telefon | E-Post | Fysisk signatur (hela namnet) |
| *RITAD AV (ARKITEKT)* | *Malin Arvidsson* | *MA* | *Privatperson* | *0700- 00 00 00* | *malin.arvidsson@mejladress.se* |  |
| *INSTALLATÖR* | *Mats Eld* | *ME* | *Installationsföretaget AB* | *0700- 00 00 00* | *mats.eld@mejladress.se* |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

## Entreprenörer och utförare

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Roll | Namn | Signatur | Företag | Telefon | E-Post | Fysisk signatur (hela namnet) |
| *ENTREPRENÖR* | *Mats Eld* | *ME* | *Installationsföretaget AB* | *0700- 00 00 00* | *mats.eld@mejladress.se* |  |
| *KONTROLLANT* | *Johanna Ali* | *JA* | *Sotar´n AB* | *0700- 00 00 00* | *johanna.ali@mejladress.se* |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

## Kontrollpunkter

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VAD ska kontrolleras:  Kritiskt moment, kontrollpunkt | Typ av kontroll (HUR): Metod att utföra kontrollen | Kontrollerad (mot VAD): Underlag/ritningsnr./  Beskrivning/föreskrift/krav | VEM är kontrollant? | Hur ska kontrollen dokumenteras? | I vilket skede ska kontrollen utföras? | Datum för kontrollen | Fysisk signatur av kontrollant (hela signaturen) |
| Kontrollera att eldstadsplan finns monterad och är tillräckligt stor | Visuell samt mätning | BBR 8:42 | *JA* | Sotarintyg | Innan brandskydds-kontroll |  |  |
| Kontrollera att underlaget har tillräcklig bärförmåga | Visuell | Boverkets konstruktionsregler, EKS | *ME* | Konstruktionsberäkning/intyg från konstruktör | Innan beställning av eldstad |  |  |
| Kontrollera att monteringsanvisningar för eldstaden och rökkanalen har följts | Visuell | Monteringsanvisningar | *ME* | Foto | Innan brandskydds-kontroll |  |  |
| Kontrollera att eldstadens kolmonoxidutsläpp (CO) samt verkningsgrad följer gällande föreskrifter | Visuell | Prestandadeklaration och BBR 6:7412 | *MA* | I kontrollplan | Innan beställning av eldstad |  |  |
| Kontrollera att skorstenen mynnar över nock samt minst 1 meter över taktäckningsmaterial | Visuell | BBR 6:743 | *JA* | Sotarintyg | Innan brandskydds-kontroll |  |  |
| Kontrollera att skorstenen placeras inte så att rökgaser/avgaser inte förs tillbaka till byggnaden eller närliggande byggnader | Visuell | BBR 6:743 | *ME* | Sotarintyg | Vid montage av skorsten |  |  |
| Kontrollera att taksäkerhetsanordningar är monterade korrekt | Visuell | BBR 8:242 | *ME* | Sotarintyg | Innan brandskydds-kontroll |  |  |
| Kontrollera att det är tätt runt skorstenens genomföring av yttertaket samt att korrekt tätningar används | Visuell | Monteringsanvisningar | *ME* | Foto | Vid montage av skorsten |  |  |
| Kontrollera att utförd täthetsprovning och godkännande av brandskydd (Sotarintyg) är utförd(lämnas in till byggnadsnämnden) | Visuell | Intyg | *JA* | Dokument/  intyg | Efter installation |  |  |

## Relationshandlingar och intyg

* Protokoll över utförd täthetsprovning och godkännande av brandskydd (Sotarintyg)

## Intygande och signering

Samtliga foton, dokument, intyg, protokoll och handlingar som redovisas i denna kontrollplan PBL över kontrollens dokumentation ska lämnas över till byggherren efter att respektive kontollpunkt är utförd. Signeringen intygar att åtgärden är färdigställd och alla nödvändiga kontroller samt ingående kontroller i kontrollplanen är utförda och stämmer med gällande lagstiftning.

Byggherres signatur

Byggherres namnförtydligande