# Mall – Kontrollplan för: Stoltraphiss

## Information om projektet

* Fastighetsbeteckning: *Fastigheten 1*
* Beräknad byggstart (datum): *2022-09-01*
* Planerat färdigställande (datum): *2022-12-01*
* Entreprenör: *Hissen AB*
* Byggherre (namn och kontaktuppgifter): *Sander Jacobsson, 0700-00 00 00, sander.jacobsson@mejlaress.se*
* Åtgärd: **Installation av stoltrapphiss**
* Upprättat kontrollplanen (namn och roll): *Vera Andersson, kontrollant, Hissen AB, 0700-00 00 00, vera.andersson@mejladress.se*

## Projektering

*Fysisk signatur krävs endast av dem som kommer utföra kontroller under projektet.*

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Roll | Namn | Signatur | Företag | Telefon | E-Post | Fysisk signatur (hela namnet) |
| *RITAD AV (ARKITEKT)* | *Nina Persson* | *NP* | *Hissen AB* | *0700-00 00 00* | *nina.persson@mejladress.se* |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

## Entreprenörer och utförare

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Roll | Namn | Signatur | Företag | Telefon | E-Post | Fysisk signatur (hela namnet) |
| *installatör* | *Jonna Leander* | *JL* | *Hissinstallation AB* | *0700-00 00 00* | *jonna.leander@mejladress.se* |  |
| *KONTROLLANT* | *Vera Andersson* | *VA* | *Hissen AB* | *0700-00 00 00* | *Vera.andersson@mejladress.se* |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

## Kontrollpunkter

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VAD ska kontrolleras:  Kritiskt moment, kontrollpunkt | Typ av kontroll (HUR): Metod att utföra kontrollen | Kontrollerad (mot VAD): Underlag/ritningsnr./  Beskrivning/föreskrift/krav | VEM är kontrollant? | Hur ska kontrollen dokumenteras? | I vilket skede ska kontrollen utföras? | Datum för kontrollen | Fysisk signatur av kontrollant (hela signaturen) |
| Kontrollera att hissen inte blockerar utrymningsvägar i uppfällt läge | Visuell/  Mätning | BBR 5:334 | *VA* | I kontrollplan | Efter montage |  |  |
| Kontrollera att den fria bredden i utrymningsvägen uppfyller gällande krav | Mätning | BBR 5:334 | *VA* | I kontrollplan | Efter montage |  |  |
| Kontrollera att befintliga konstruktioner har tillräcklig bärförmåga för den ökade lasten | Visuellt/  Beräkning | EKS avd. A 25-27§ | *NP* | I kontrollplan | Innan montage |  |  |
| Kontrollera att tillgängligheten i entré och kommunikationsutrymme inte försämras | Visuellt/  Mätning | BBR 3:142 | *NP* | Protokoll | Innan montage |  |  |
| Kontrollera att ledstänger efter montage uppfyller gällande krav | Visuellt | BBR 8:2322 | *VA* | Foto | Efter montage |  |  |
| Kontrollera att drift-och skötselinstruktioner lämnas över | Visuellt | BBR 2:5 | *VA* | I kontrollplan | Efter montage |  |  |
| Kontrollera att korrekt material används vid infästningar (skruv/plugg/beslag) | Visuellt | Monteringsanvisningar | *JL* | Foto | Vid montage |  |  |
| Kontrollera att monteringsanvisningar följts | Visuellt | Monteringsanvisningar | *VA* | Foto | Efter montage |  |  |
| Kontrollera att intyg godkänd första hissbesiktning är upprättad (lämnas in till byggnadsnämnden) | Visuellt | Intyg | *VA* | Dokument/  intyg | Efter montage |  |  |

## Relationshandlingar och intyg

* Intyg om godkänd första besiktning avseende hissanordning

## Intygande och signering

Samtliga foton, dokument, intyg, protokoll och handlingar som redovisas i denna kontrollplan PBL över kontrollens dokumentation ska lämnas över till byggherren efter att respektive kontollpunkt är utförd. Signeringen intygar att åtgärden är färdigställd och alla nödvändiga kontroller samt ingående kontroller i kontrollplanen är utförda och stämmer med gällande lagstiftning.   
Tänk på! Om ärendet krävt en kontrollansvarig ska även hen intyga och signera kontrollplanen.

Byggherres signatur *(Ombud)*

Byggherres namnförtydligande