# Mall – Riskbedömning enligt miniriskmetoden

## Information om projektet

Fastighetsbeteckning: *Fastigheten 1*

Byggherre (namn och kontaktuppgifter): *Kalle Anka*

Åtgärd: **Montage av fasadskylt**

Beräknad byggstart (datum): *2022-09-01*

Planerat färdigställande (datum): *2022-12-01*

Entreprenadform: *Delad Entreprenad*

## Alla som deltagit i riskbedömning

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Roll | Namn | Signatur | Företag | Telefon | E-Post |
| *ARKITEKT* | *Sussie Fågel* | *SF* | *Företaget AB* | *0700-00 00 00* | *Sussi.fagel@mejladress.se* |
| *KONTSTRUKTÖR* | *Sanna Form* | *SFO* | *Infästning AB* | *0700-00 00 00* | *Sanna.form@mejladress.se* |
| *ENTREPRENÖR* | *Glenn Brolin* | *GB* | *Skylten AB* | *0700-00 00 00* | *glenn.brolin@mejladress.se* |
| *ELEKTRIKER* | *Zune Zapp* | *ZZ* | *Elvis AB* | *0700-00 00 00* | *zune.zapp@mejladress.se* |
| *BYGGHERRE* | *Kalle Anka* | *KA* | *Privatperson* | *0700-00 00 00* |  |

## Risker och åtgärder

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Identifierad risk | Sannolikhet | Konsekvens | Riskvärde | Åtgärd | Ansvar |
| Risk att infästning blir undermålig | ***2*** | ***5*** |  ***10*** | Kontrollera att vägg har tillräcklig bärighet för skyltmontageKontrollera att rätt infästningsmaterial används | *Sanna Form* |
| Risk att skylt placeras fel |  ***4*** |  ***2*** |   ***8*** | Kontrollera skylts placering | *Glenn Brolin* |
| Risk för stöt  | ***3*** | ***5*** |  *15* | Kontrollera att elinstallationer är korrekt utförda | *Zune Zapp* |
| Risk att vägg skadas vid håltagningar/infästningar |  ***2***  |  ***5*** |   ***10*** | Kontrollera att korrekt tätning av håltagningar/hål för infästningar utförts där det är tillämpligt | *Glenn Brolin* |
| Risk att ledningar för el, Tv, data samt vatten/värme skadas vid håltagning |  ***2*** |  *5* |  ***10*** | Kontrollera att inga ledningar (el, tv, data samt vatten och värme) finns vid planerat hål för infästning | *Glenn Brolin* |